**АКТ**

**освидетельствования скрытых работ №9**

Укладка пленки на трамбованное песчано-гравийное основание на отм. -0.015 в осях 1/5-А/ВВВВ

наименование работ

выполненных в Капитальный ремонт Капитальный ремонтКапитальный ремонтКапитальный ремонтКапитальный ремонтКапитальный ремонтКапитальный ремонтКапитальный ремонтКапитальный ремонтКапитальный ремонтКапитальный ремонт

наименование и место расположения объекта

« 06-03-2021 »

Комиссия в составе:

представителя генподрядной строительно-монтажной организации

${f2}

должность, фамилия, инициалы

представителя субподрядной строительно-монтажной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией) ООО "Биллион-Строй" Мастер Коваль М.А.

должность, фамилия, инициалы

представителя технического надзора заказчика ООО ВЗ Производитель работ Шабуня В.В.

должность, фамилия, инициалы

представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организацией) ООО ВЗ Производитель работ Шабуня В.В.

должность, фамилия, инициалы

произвели осмотр работ, выполненных

наименование строительно-монтажной организации

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: Укладка пленки на трамбованное песчано-гравийное основание на отм. -0.015 в осях 1/5-А/ВВВВ

наименование скрытых работ

2. Работы выполнены по проектной документации: ООО СИТИ-АР 15-18/АР-3 2 изм.3 09.03.2021, ООО "СИТИ-АРХ" 15-18/АР-3 22222 16.03.2021, "ЭНЕКА" 15-18/АР-333 2 изм.3 16.03.2021, Моноракурс 11-22-22/КЖ 2 изм.4 02.03.2021, ООО "СИТИ-АРХ" 15-18/АР-3 № 2 изм.5 02.03.2021, "ЭНЕКА" 11-22-33/КЖ лист № 2 изм.5 13.03.2021

наименование проектной организации, номер чертежей и дата их составления

3. При выполнении работ применены: 0

наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения проектной документации: Отсутствуют

при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номер чертежей и дата согласования

5. Даты: начало работ « 01-03-2021 »

окончание работ « 06-03-2021 »

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими ТНПА и отвечают требованиям их приёмки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) Укладка пленки на трамбованное песчано-гравийное основание на отм. -0.015 в осях 1/5-А/В

наименование работ и конструкций

Представитель технического \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

надзора заказчика подпись расшифровка подписи

Представитель генподрядной строительно- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

монтажной организации подпись расшифровка подписи

Представитель субподрядной строительно- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ${f18}

монтажной организации подпись расшифровка подписи

Представитель проектной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

организации подпись расшифровка подписи